# Общедомовые приборы учета тепла: жизнь по новым правилам

С 01.07.2016  в соответствии с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354  размер платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, где имеется техническая возможность установки коллективного  (общедомового) прибора учета тепловой энергии при его отсутствии, будет определяться исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом повышающего коэффициента. Величина указанного коэффициента с 01.07.2016 составляет – 1,4; с 01.01.2017 – 1,5.

На указанные изменения в законодательстве хотелось бы обратить внимание собственников помещений, расположенных не только в тех многоквартирных домах, которые имеют техническую возможность и до настоящего времени в нарушение требований  п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  не оснащены общедомовыми приборами учета тепловой энергии, но и тех домов, где общедомовые приборы учета тепловой энергии уже имеются.

Так,  Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034  утверждены Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Согласно п. 6 Правил, узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходометр, тепловычислитель), входящих в состав узла  учета.

Однако следует иметь в виду, что в силу пункта 7 названных Правил, по истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих правил теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.

Узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (пункт 33 Правил). При этом используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию. По истечении интервала между поверками либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, приборы учета, не соответствующие требованиям законодательства, подлежат поверке либо замене на новые приборы учета (пункт 14 Правил).

Таким образом, по истечении срока, указанного в пункте 7 Правил, в случае отсутствия в многоквартирном доме приборов учета, отвечающих предъявляемым требованиям,  учет тепловой энергии, теплоносителя будет производиться расчетным путем,  то есть исходя из норматива потребления данной коммунальной услуги  с применением повышающего коэффициента, что, естественно, скажется на размере оплаты услуги теплоснабжения в сторону ее увеличения.

Старший помощник прокурора г. Шахты

младший советник юстиции                                                                   И.И. Бурдоленко